|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名 称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | 7816N-R2 硬盘录像机16路高清视频输入2硬盘盘位 | 1 | 台 |   |   |
| 2 | 室外高清摄像头30米红外4mm定焦1080P高清 | 16 | 个 |   |   |
| 3 | 16路POE交换机16个百兆POE接口 2个千兆上行接口 | 1 | 台 |   |   |
| 4 | 6TB监控硬盘SATA6G 64M 监控 | 2 | 块 |  |   |
| 5 | 42英寸电视机 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 电视机可伸缩壁挂支架 | 1 | 个 |   |   |
| 7 | 3米监控专用立杆（镀锌钢管，加配500mm横杆） | 1 | 根 |   |  |
| 8 | 摄像头支架 | 16 | 个 |   |   |
| 9 | 六类网络线 | 4 | 箱 |   |  |
| 10 | 600\*600\*1000专用机柜 | 1 | 台 |   |  |
| 11 | 5米HDMI数据连接线 | 1 | 根 |  |  |
| 12 | F25PVC线管 | 450 | 米 |  |   |
| 13 |  |  |  |   |  |
| 14 |  |  |  |  |   |
| 15 |  |  |  |   |   |

附件